國立臺灣大學102學年度環安衛訪問團訪視檢查表

環安衛中心 103.03

受訪單位：　    　 學院　  　   　系所  訪視委員：

- 一般安全衛生

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 |  |  |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 |  |  |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之3小時專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 |  |  |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院3366-8119） |  |  |
| 是否知道本校實施實驗場所特殊作業人員之健康檢查，並按規定接受檢查 |  | 填寫不知道該項健檢之實驗場所 |
| 防火安全門常關 |  |  |

二、電氣安全

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 |  |  |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 |  |  |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 |  |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 |  |  |
| 電線無負載過高之現象（如焦化、發熱等） |  |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 |  | 須有合格標籤 |
| 延長線不超負荷使用 |  | 機器後方說明書，皆有標示設備電流 |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 |  | 附開關或保險絲 |
| 電線無綑綁、捲曲現象 |  |  |

三、機械設備  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置 |  |  |
| 危險性機械設備已備有合格操作人員 |  | 請詢問負責人員或參閱附表 |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 |  | 效期註明於證書上 |

四、化學品安全衛生  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 化學品應有中文標示，並備有近三年之物質安全資料表（MSDS）資料 |  | MSDS第二項資料應為危害 |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) |  |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 |  |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 |  |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 |  |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 |  |  |

五、生物性安全衛生  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| BSL2實驗場所生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 |  |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 |  |  |
| 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 |  |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 |  | 全新未使用之針頭針筒，如欲廢棄，仍為生物醫療廢棄物 |
| 感染性廢棄物於高溫高壓滅菌後，以紅色塑膠袋（標有感染性標誌）密閉貯存，並依生物醫療廢棄物處理 |  |  |

六、輻射性安全衛生  □非此類場所

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 張貼輻射警示標誌，並於平面圖上標示 |  |  |
| 輻射偵檢儀有定期進行校檢（貼有校正日期及校正單位），逾校正期限者（1年有效），標示「停用」 |  |  |

七、實驗室整潔度（評分欄僅針對實驗室整潔度給分，以分數表示，70分為基準，優良者分數往上增，較差者分數則往下遞減）

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 |  |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 |  |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 |  |  |
| 實驗桌上無食物 |  |  |
| 無雜物阻擋通道 |  |  |

評分：

八、其他事項