| 單位 | 實驗室名稱 |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 非密封實驗室檢查內容 | 檢查紀錄(將缺失處圈起或說明) | 備 註 |
| --- | --- | --- |

| 張貼資訊 1.平面圖於明顯處。（標示出放射性物質貯存地點或可發生游離輻射設備位置） 2.出入口處警示標誌、警語及緊急聯絡人資料。 3.輻射安全作業守則及意外事故處理程序。 4.盛裝放射性物質之容器表面或設備，貼有明顯之輻射示警標誌，並應註明放射性物質之名稱及其物理、化學性質。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 防護措施 1.場所適當圍離(門禁管制)。 2.地板鋪設不透水層。 3.放射性物質之貯存場所(櫃)應上鎖，其鑰匙應由專人保管。 4.放射性物質之操作檯（桌）或放射性物質處理皿，均應襯以吸水紙，液體樣品應置於不易傾倒及破損之容器內。 5. 維持整潔，不得有食物等非必要物品 6.放射性廢料桶應具有防治污染擴散之設計(例如腳踩式)，桶內並襯以無孔之塑膠袋。 7. 備有放射性物質專用水槽，並懸掛專用水槽之注意事項。 □備有專用貯存槽，做為收集俟處理放射性廢液之用(偵測及處理紀錄應留存備查)。 □備有專用水槽，且廢液經由密閉管道導入收集槽、污水排放系統 或污水下水道(偵測及處理紀錄應留存備查)。 8.操作可能空浮或揮發性之放射性物質，場所應備有抽氣過濾設備（定期檢測流量及濾除或吸附效率）。 |  |  |
| 紀錄資料 1.使用非密封放射性物質者，應於每週或每次作業完畢後，偵測其工作場所污染情形乙次並留存紀錄。 2.放射性物質或可發生游離輻射設備之使用或帳料管理情形，應妥善紀錄並留存。 3.廢料妥善貯存並備有管理紀錄。 4.實施人員劑量監測或環境偵測並備有紀錄。 5.備有輻射偵測儀器及定期校正紀錄。 |  | 截至填表日，貯存有_____公斤固體，_____公升液體廢料 □儀器無校正者，應標示停用 |
| 人員管制 1.輻射操作人員之資格符合且仍在職，其操作證書在有效期限內。 2.基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，應已取得本校之輻射操作認可證明書。 3.報備放射性物質或可發生游離輻射設備及操作人員之異動情況。 |  |  |
| 檢查日期: | 陪檢人員 簽章 | 檢查人員 簽章 |

環安衛中心104.03修訂