壓力容器自動檢查表參考範例

環安衛中心105.4

檢查日期    年  月  日

| 檢查部份 | 檢查項目 | 結果 | 缺點事實 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 體 | 1.包覆材有無剝離或脫落 |  |  |  |
|  | 2.管路保溫材料包覆材有無破損 |  |  |  |
|  | 3.本體、夾套、管台有無損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |
|  | 4.固定螺栓、基礎螺栓及螺帽有無鬆動、脫落或明顯損傷 |  |  |  |
|  | 5.基礎有無異常沈陷 |  |  |  |
|  | 6.蓋板及固定組件有無損傷、變形、磨耗或腐蝕 |  |  |  |
|  | 7.墊圈有無損傷、劣化或異位 |  |  |  |
|  | 8.蓋板及固定組件（楔合齒、環或放射桿）有無損傷、變形、磨耗或腐蝕 |  |  |  |
| 附 屬 品 | 1.管路全線有無油漆脫落及鏽蝕 |  |  |  |
|  | 2.管路結合部份有無鏽蝕及洩漏洩漏、變形 |  |  |  |
|  | 3.有無標示管路內液體或氣體之流向 |  |  |  |
|  | 4.管路閥之相關裝置有無明確標示開閉之方向 |  |  |  |
|  | 5.儲槽之導管配管等有無以常用壓力之1.5倍施耐壓 試驗及以常用壓力以上作氣密試驗 |  |  |  |
| 緊急關 閉開關 | 1.緊急關閉閥有無動作不靈活不能迅速完全關閉 |  |  |  |
| 其他閥類 | 1.有無洩漏卡死及開閉不完全之情形 |  |  |  |
| 壓力錶 | 1.錶面玻璃有無模糊破裂及錶殼有無損傷 |  |  |  |
|  | 2.與本體接合部有無裂痕、腐蝕、洩漏 |  |  |  |
|  | 3.試驗指針有無歸零 |  |  |  |
| 液位計 | 1.玻璃面有無模糊不清 |  |  |  |
|  | 2.連通管有無阻塞不能正確顯示槽內液面之情形 |  |  |  |
|  | 3.固定螺栓、螺帽有無鬆弛、脫落 |  |  |  |
| 溫度計 | 1.錶面玻璃有無模糊不清 |  |  |  |
|  | 2.指針有無掉落彎曲 |  |  |  |
|  | 3.刻度指示板及鏡面刻度有無破損、模糊、變色污穢 |  |  |  |
| 排氣閥 | 1.安裝部是否正常、有無洩漏 |  |  |  |
|  | 2.排氣管部是否垂直設置 |  |  |  |
| 安全閥 | 1.安裝部是否正常、有無洩漏 |  |  |  |
|  | 2.安全閥機能是否在規定之壓力內吹洩 |  |  |  |
| 祛水器 | 1.有無異常吹放、洩漏蒸汽 |  |  |  |
|  | 2.開關是否正常 |  |  |  |
| 周圍環境 | 1.壓力容器四周有無堆放雜物阻礙通路 |  |  |  |
|  | 2.壓力容器有無警示標誌及檢查合格證明 |  |  |  |
| 警報器 | 1.測試警報裝置 |  |  |  |
| 檢查人員簽章 | 場所負責人簽章 | 安衛管理員簽章 | 單位主管簽章 |