鍋鑪定期自動檢查表參考範例

環安衛中心105.4

檢查日期：  年  月  日

| 項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | 依檢查結果採 取之改善措施 | 改善結 果說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本體 | 1.水牆管有無破漏、損傷? |  |  |  |
|  | 2.爐壁有否漏氣及損傷?有無污髒? |  |  |  |
|  | 3.煙道有否洩漏、損傷或風壓異常? |  |  |  |
|  | 4.過熱管、再熱管有否破損? |  |  |  |
|  | 5.省煤器管有否破損? |  |  |  |
|  | 6.空氣預熱器有否堵塞、損傷? |  |  |  |
|  | 7.送風機引風機運轉良否?風門良否? |  |  |  |
|  | 8.燃燒器有無損傷及污髒? |  |  |  |
|  | 9.噴燃器及油過濾器有無堵塞或損傷? |  |  |  |
|  | 10.鍋爐本體有無損傷? |  |  |  |
| 附屬設備 | 1.飼煤機(或油泵)或粉煤機有無損傷? |  |  |  |
|  | 2.給水泵有無損傷及作動狀態? |  |  |  |
|  | 3.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態? |  |  |  |
|  | 4.管線吊架有無損傷? |  |  |  |
|  | 5.壓力表有無損傷? |  |  |  |
|  | 6.汽水鼓玻璃水位計良否? |  |  |  |
|  | 7.鍋爐安全閥有無洩漏或夾住? |  |  |  |
|  | 8.油加熱器及燃料輸送裝置有無損傷? |  |  |  |
| 自動控制裝置 | 1.清爐連鎖及點火系統正常否? |  |  |  |
|  | 2.燃燒自動控制系統正常否? |  |  |  |
|  | 3.給水自動控制系統良否? |  |  |  |
|  | 4.鍋爐蒸汽溫度自動控制系統正常否? |  |  |  |
|  | 5.鍋爐自動警報系統正常否? |  |  |  |
|  | 6.吹灰自動警報系統正常否? |  |  |  |
|  | 7.水處理控制裝置機能正常否? |  |  |  |
|  | 8.電氣配線端子有無異常? |  |  |  |
| 備註：1.本表係依據鍋爐及壓力容器安全規則第五十二條勞工安全衛生組織管理及自動檢辦法第32絛規定辦理。 2.檢查結果：正常V 不正常╳ (註明原因、情況) |
| 檢查人簽章 | 場所負責人簽章 | 安衛管理員簽章 | 單位主管簽章 |