| 單位: | 實驗室名稱 |  | 電話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 可發生游離輻射設備實驗場所檢查內容 | 檢查紀錄(將缺失處圈起或說明) | 備 註 |
| --- | --- | --- |

| 資訊張貼 1.平面圖於明顯處。（標示出放射性物質貯存地點或可發生游離輻射設備位置） 2.出入口處警示標誌、警語及緊急聯絡人資料。 3.輻射安全作業守則及意外事故處理程序。 4.「裝備」之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經原子能委員會核准」之警語。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 防護措施 1.場所適當圍離(管制)。 2.裝有安全連鎖裝置，拆卸、開啟照射室門或「設備」防護罩時，將自動停止產生輻射。 3. □「設備」之照射室人員無法進入； □裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留；或 □照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。 4.維持整潔，不得有食物等非必要物品。 5.許可類設備操作人員需有個人輻射佩章。 |  |  |
| 紀錄資料 1.放射性物質或可發生游離輻射設備之使用或帳料管理情形，應妥善紀錄並留存。 2.實施人員劑量監測或環境偵測並備有紀錄。 3.備有輻射偵測儀器及定期校正紀錄。 4.每5年到期之輻射安全測試報告。 |  |  |
| 人員管制 1.輻射操作人員之資格符合且仍在職，其操作證書在有效期限內。 2.基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，應已取得本校之輻射操作認可證明書。 3.報備放射性物質或可發生游離輻射設備及操作人員之異動情況。 |  |  |
| 檢查日期: | 陪檢人員 簽章 | 檢查人員 簽章 |

環安衛中心103.05修訂