國立臺灣大學 系/所

乾燥設備（烘箱）定期安全檢查表（每年）

實驗場所名稱、編號： 檢查日期： 年 月

設置位置： 設備名稱（編號）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢 點 項 目 | | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 1. | 內、外部是否有損傷，變形或腐蝕 | |  |  |  |
| 2. | 換氣設備或安全閥、壓力錶是否正常 | |  |  |  |
| 3. | 窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部是否正常 | |  |  |  |
| 4. | 內部溫度設定裝置及調整裝置是否正常 | |  |  |  |
| 5. | 設置於內部之電氣及配線是否正常 | |  |  |  |
| 6. | 設置於內部之機械是否正常 | |  |  |  |
| 7. | 其他 | |  |  |  |
| **檢查人員：** | | **實驗場所責負人：** | | **單位主管：** | |
| 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第27條辦理。 2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。 3. 表格保存三年。 4. 每年檢查完後，由實驗場所留存備查。 | | | | | |